惠州市第六人民医院

院内招标文件

文件编号：H6-XXB-2022-006

采购项目：临床营养管理系统

采购项目办公室：信息部

2022年6月6日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

# 第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

惠州市第六人民医院因业务发展的需要，计划对临床营养管理系统进行院内招标采购，欢迎符合资格条件的供应商报名投标。

- 文件编号：H6-XXB-2022-006

- 采购服务名称：临床营养管理系统

- 采购预算：

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 总金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临床营养管理系统 | 1 | 套 | 38 | 38 |

- 拟参加谈判的供应商应当在2022年6月6日起至2022年6月8日（上午08:00-12:00，下午14:30-17:30，）到惠州市第六人民医院信息部报名，招标文件请自行在挂网招标公告中下载附件。

- 报名截止时间：2022年6月8日17时（北京时间）

- 投标文件送达地点：惠州市惠阳区爱民东路2号惠州市第六人民医院新住院大楼（6号楼）一楼信息部办公室。

- 开标时间：2022年6月13日

- 开标地点：惠州市惠阳区爱民东路2号惠州市第六人民医院。

招标人：惠州市第六人民医院

招标人联系人：莫谋森

电话：0752-6518960

传真：0752-6518960

联系地址：惠州市惠阳区淡水街道爱民东路2号

邮编：516200

惠州市第六人民医院

2022年6月6日

- 采购项目内容

- 投标人资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2、不接受联合投标体投标以及对本项目进行分包和转包；

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标（投标人出具声明函）；

4、在“信用中国”网站（www.credichina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合规定条件的供应商；

5、已报名并获取本次采购文件。

- 用户需求书：

建设背景及目标

1、单位简介

惠州市第六人民医院始建于1949年9月，前身是中国人民解放军粤赣湘边纵队健康医院，是惠阳及大亚湾地区规模最大的公立综合医院，承担了本地区主要的医疗、急救、预防、保健、科研与教学工作。

2、现状情况

现阶段医院尚未有临床营养治疗专用软件，对患者只能进行纸质化的，分散的营养干预，如营养筛查和部分评估的人体测量由病房护士完成，相应的单据在各临床科室，营养科的会诊在HIS系统完成，营养处方又大多通过手写单由医生或营养科开具，从而无法高效对全院患者的营养治疗进行归档，形成营养病案，难以对病患进行有效跟踪及管理。

3、建设目标

根据国家的文件精神及医院发展的要求，营养科的功能不再局限于过去简单的营养筛查、营养评估、膳食建议，而需进一步满足患者营养治疗的需要。而要实现在全院执行“营养筛查—评价—诊断—治疗为基础的规范化临床营养治疗路径”，需要引入信息化工具，对病人进行可量化的营养管理，并完善病人完整的营养诊疗记录，目前在医院HIS系统架构上简单增加功能已无法满足以上及后续发展需求。

      - 招标内容

本次招标内容为临床营养管理系统建设，包括系统软、硬件的供货、安装调试、集成、开发、技术支持、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等。

| 序号 | 货物名称 | 建设内容 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床营养管理系统 | 建立能对住院患者实施营养评估，为患者提供营养膳食指导的系统，满足营养筛查、营养评估、营养诊断、营养治疗等功能。 | 1套 | 合同签订后180天内完成软件安装、调试、培训及上线等全部实施工作。 |

- 技术规格和配置要求

## 产品技术标准要求

- 通过本项目的建设能够实现我院临床营养科对全院营养专业内容的统筹管理，可分别实现住院管理和门诊管理，实现管理全覆盖，为患者的营养健康保驾护航，并能提高营养科医务人员的管理效率，降低医疗风险！

- 总体要求

- 营养门诊管理

1）营养门诊管理规范化：实现全过程信息化，包括营养筛查、营养评估、膳食调查工具、营养素推荐、营养治疗、门诊报告、计费完整流程体系。

2）系统管理专业化：包括肠内制剂管理、食材管理、菜谱管理、疾病管理、人群管理等，精准营养分析，电子营养报告，有效提高工作效率。

- 营养住院诊疗和移动诊疗系统管理

1）构建完整的医院患者营养风险评估体系。

2）构建完整的医院患者营养诊疗体系。

3）实现营养科工作从被动服务向主动支持转变，是临床营养科与临床科室诊疗协作的重要载体。

4）完整的临床诊疗信息，实现临床信息的实时共享，查询和备份。

5）为科研和教学提供数据、开展患者营养宣教的主要工具。

6）符合卫生部三甲评审的要求。

- 技术参数要求

  - （1）技术要求

☆系统要求

系统应支持Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等主流数据库。支持Windows等主流操作系统，支持Android等主流终端操作系统，支持数据并行处理技术；支持负载均衡;支持基于行业标准的数据库存储加密、传输加密及完整性校验；支持超大规模的数据库设计和存储；支持7x24小时的实际运行环境。☆扩展性

从持续发展角度出发，强调系统的可扩展性：从业务角度出发，采用“业务逻辑独立封装”、“统一内部业务接口”、“预留外部业务接口”等手段，保证系统将来的扩展需要。从软件技术角度出发，采用“使用中间件技术”、“统一数据字典”，“预留数据字段”、“开发可重用”等手段来支持将来的扩展要求。从硬件技术角度出发，采用“使用主流设备”、“支持高低配置”等方法，满足今后的扩展需求；

☆灵活性

在专业理念上，将引入现代营养管理的理念，根据营养的特点，强调针对“个体”的概念。强调信息的“一次录入，全网共享”；其次，在技术层面上，将充分考虑当今最新的信息技术发展方向，利用分布式对象处理技术，组件技术，采用动态链接库DLL、Web Service、中间表、数据库视图等技术方式，实现系统之间的无缝整合和数据共享。为本系统构建一个代表最新信息技术发展方向，在相当长时间内保持领先地位的信息系统。☆易用性

软件系统应考虑实用性与先进性相结合，要体现出易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁、帮助信息丰富。

☆安全性

符合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息系统安全保护等级标准》、《应用系统安全等级评估检测标准》、《计算机信息系统安全管理标准》等法律法规以及行业标准的规定。

☆备份与恢复

对存储的数据，应有冗余保护措施，保证用户数据的随时可提取性，对于容错及冗余都有相应的安全保护机制。提供具体的、可行的数据备份与恢复方案。

（2）项目建设功能需求

| （1）、软件总体要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化 |  | 系统须遵循HL7、RIM、CDA、FHIR数据交换、ICD-9、ICD-10、SNOMED、IHE等规范和标准，以及其他卫生信息相关的国家标准和规范；实现与医院检查系统、信息平台、HIS 系统等信息系统集成，系统要提供规范化的数据接口。 |  |  |
| 高可用 |  | 整个项目系统要求7x24小时运行，全年持续运行故障停运时间累计不能超过1小时。必须有高稳定性、和完整应急切换方案。 |  |  |
| 高性能 |  | 能够满足全院所有终端同时在线，响应时间不高于2秒 |  |  |
| 安全性 |  | 符合信息安全等级保护 2.0 三级测评要求 |  |  |
| 集成服务 |  | 系统与医院现有的相关信息系统（包含但不限于 HIS 系统、PACS 系统、EMR 系统、LIS 系统、医保系统、省厅病案系统、供应室系统、合理用药、阳光用药系统）对接，中标人承担（不承担）第三方系统接入产生的所有费用（包括第三方系统接入平台改造等费用），实现各应用系统数据互联互通 |  |  |
| 系统设计 |  | 中标人须根据惠州市第六人民医院信息化系统及业务需求开展，深入调研，形成需求规格说明书及项目实施方案，确保项目能满足建设工程项目建设要求， 符合三级综合医院评审标准、HQMS 质量体系等相关标准规范，投标人须提供详细的深化设计方案。 |  |  |
| 代码规范 |  | 中标供应商程序开发要求严格遵照相关的国际、国内及行业标准，系统软件开发的规范化保证，要有统一的命名规范，良好的编码风格，统一的代码布局格式，详尽的程序注解等，对软件开发的各个阶段都要进行质量评审，并提供评审报告。 |  |  |
| 文档与代码 |  | 要求中标供应商提供的文档包括需求说明书、系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试记录、测试分析报告、系统维 护手册、操作手册、系统安装手册、能够编译生成目前正在运行的应用程序的源代码以及采购人认为必要的其他文档等。 |  |  |
| （2）、软件功能要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能名称 |  | 具体参数和要求 | 备注 |
| （一） | 门诊诊疗系统 |  |  |  |
| 1 | 待诊工作台 |  | 可支持与医院系统对接读取指定的挂号病人信息。 可支持手动添加病人，通过手工填写门诊病人信息生成门诊病人。 待诊病人列表，可根据门诊号或姓名快速查到病人。 |  |
| 2 | 体格评估 |  | 身高、体重、近期体重改变、BMI、理想体重、占理想体重百分比、腰围、臀围、腰臀比、上臂围、皮褶厚度、上臂肌围、握力、小腿围。 对体重变化、BMI变化的数据进行趋势检测，自动生成折线图，便于营养医生观察指标变化情况。 |  |
| 3 | 婴幼儿体格评估（WHO） |  | 根据Z评分和P评分进行评价。 |  |
| 4 | NRS2002 |  | 标准NRS2002量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 5 | MUST |  | 标准MUST量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 6 | 儿童营养风险筛查 |  | 标准儿童营养风险筛查量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 7 | PG-SGA |  | 标准PG-SGA量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 8 | SGA |  | 标准SGA量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 9 | MNA |  | 标准MNA量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 10 | MNA-SF |  | 标准MNA-SF量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 11 | 心理筛查 |  | - ▲可支持营养心理筛查 - 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 12 | NUTRIC |  | 可支持重症患者营养风险筛查 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 13 | NRS疼痛评分 |  | ▲可支持NRS疼痛评分 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 14 | 肿瘤患者膳食自评工具 |  | ▲可支持肿瘤患者膳食自评工具 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 15 | 营养素推荐 |  | 可计算出患者个体化的营养素推荐值。 |  |
| 16 | 24h膳调 |  | 根据患者一日多餐的菜肴、食物摄入量，自动计算出营养素摄入量、三餐供能比、能量来源、蛋白质来源。 可将计算值与推荐量对比分析，将有差距的营养素重点标记出来。 出具系统标准的膳调报告，可单独打印出来提供给病人。 |  |
| 17 | 营养配餐 |  | 可给患者配1-7日的营养食谱，系统包含中国最新的食物成分表2002、2004和2009，提供食物和菜谱库资源。 经典食谱库含有多种疾病多套不同能量段食谱便于调用。最后形成食谱清单指导患者饮食。 可打印系统标准的营养配餐表。 |  |
| 18 | 肠内干预 |  | 营养科可开具成品及需配制的食字号肠内医嘱。 可维护常用制剂和经典处方，方便快速下达医嘱。 肠内医嘱单打印。 历次肠内医嘱查询，可清晰查看到历次门诊开具了哪些肠内制剂。 可以查看肠内制剂的营养成分表。 |  |
| 19 | 营养分析 |  | 营养素计算：合计食字号肠内、膳食的实际营养摄入量，营养素及三大能量来源比的自动计算。 食字号肠内风险预警：从营养素、人群禁忌、浓度等多维度自动化实时分析，系统发现食字号肠内处方风险后自动预警。 可将计算值与推荐量对比分析，将有差距的营养素重点标记出来。 |  |
| 20 | 运动处方 |  | 根据患者信息，系统自动测评运动体制状况。 结合膳食摄入分析，通过运动能量消耗的方式改善患者的营养状况。系统能够提供全面的能量消耗评价。 系统包含走路、跑步、体育运动、核心运动、调节运动、孕期运动等运动种类。 每种运动项目都有标准的运动消耗模板，在进行运动干预时，方便营养师实时查看。 |  |
| 21 | 门诊报告 |  | 自动化生成系统标准的营养门诊报告，涵盖病人基本信息、体格评估报告、营养筛评报告、膳食调查报告、肠内处方，可供营养医师自由勾选需要打印的模块，打印出报告提供给病人。 可记录与存档历次的门诊报告。 |  |
| 22 | 制剂管理 |  | 食字号肠内制剂信息维护。 可设置常用食字号肠内制剂。 |  |
| 23 | 食材管理 |  | 可实现增加和删减食材。 |  |
| 24 | 菜谱管理 |  | 可以增加菜谱，或者修改菜谱食材搭配。 |  |
| 25 | 餐次管理 |  | 可自由维护餐次。 |  |
| 26 | 疾病管理 |  | 可勾选疾病的营养素推荐规则。 |  |
| 27 | 人群管理 |  | 可勾选人群的营养素推荐规则。 |  |
| 28 | 互联互通 |  | ▲营养系统可支持与HIS、LIS、EMR接口互通（提供与医院HIS系统或集成平台嵌入截图证明） |  |
| （二） | 住院诊疗系统 |  |  |  |
| 1 | 在院病人 |  | 全院在院病人列表，可查看病人信息，如入院时间、科室、床号、姓名、住院号、饮食医嘱。 可设置高度关注的病人，方便集中管理。 可根据入院时间、饮食医嘱、营养风险等条件查询特定病人。 可按入院时间、科室、住院号等条件排序。 |  |
| 2 | 会诊病人 |  | 可以进行营养会诊。 会诊结束可生成营养会诊报告并打印。 |  |
| 3 | 出院病人 |  | 可以按条件查询到符合条件的出院病人。 |  |
| 4 | NRS2002 |  | 标准NRS2002量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 5 | MUST |  | 标准MUST量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 6 | 儿童营养风险筛查 |  | 标准儿童营养风险筛查量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 7 | PG-SGA |  | 标准PG-SGA量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 8 | SGA |  | 标准SGA量表。 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 9 | BCA |  | 标准BCA量表。 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 10 | MNA-SF |  | 标准MNA-SF量表 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 11 | NUTRIC |  | 可支持重症患者营养风险筛查 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 12 | 心理筛查 |  | ▲可支持营养心理筛查 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 13 | NRS疼痛评分 |  | ▲可支持NRS疼痛评分 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 14 | 肿瘤患者膳食自评工具 |  | ▲可支持肿瘤患者膳食自评工具 系统自动评分并生成系统标准的报告，并可打印。 |  |
| 15 | 筛查标记 |  | ▲系统自动将全院病人以不同颜色标记为未筛查病人、有营养风险病人及无营养风险病人。 |  |
| 16 | 营养评估 |  | 营养摄入评估：当前营养摄入途径、经口营养摄入量、影响经口摄入因素。 体格评估：目前身高、目前体重、近期体重、腰围、臀围、腰臀比、上臂围、皮褶厚度、小腿围、握力。 临床体征：意识、呼吸、体温、水肿、皮肤弹性、粘膜、胸水、腹水。 营养诊断：根据患者多维度的评价信息，可自动得出多维度的营养诊断结果，营养科可根据实际情况进行个性化的补充。 评估小结：可由营养（医）师自由输入。 ▲ERAS评估：可支持围手术期的营养支持。 |  |
| 17 | 复筛管理 |  | 可以对已筛查患者设置下次筛查时间。 可以查看当日需要复筛的病人及需要对其复筛的量表，并快速完成复筛工作。 |  |
| 18 | 筛评监控 |  | 可以集中查看全院病人筛查记录及对应的筛评结果。 可按筛评得分、筛评时间等排序。 |  |
| 19 | 肠内干预 |  | 肠内MDT协作：可与临床系统对接，读取临床下达的常规食字号肠内医嘱，营养科可开具个性化食字号肠内医嘱。 可维护常用制剂和经典处方，方便快速下达医嘱。 历次肠内医嘱查询，可清晰查看到已作废、已停用和正在生效的肠内医嘱。 可查看肠内制剂的适应症与禁忌症说明书。 可查看肠内制剂的营养成分表。 |  |
| 20 | 肠外干预 |  | ▲可与临床系统对接，读取、显示、汇总临床下达的常规肠外医嘱数据 历次肠外医嘱查询，可清晰查看到已作废、已停用和正在生效的肠外医嘱。 |  |
| 21 | 膳食干预 |  | ▲可给患者配1-7日的营养食谱，系统包含中国最新的食物成分表2002、2004和2009，提供食物和菜谱库资源。 经典食谱库含有多种疾病多套不同能量段食谱便于调用。最后形成食谱清单指导患者饮食。 可打印系统标准的营养配餐表。 ▲膳食食谱AI推荐，可根据患者疾病状况智能推荐相关食谱满足膳食种类多样性、搭配合理性，确保食谱准确合理。 历次配餐记录查询。 |  |
| 22 | 营养素分析 |  | 营养素计算：合计食字号肠内、膳食的营养摄入量，达数十种营养素及三大能量来源比的自动计算。 食字号肠内风险预警：从营养素、浓度等多维度自动化实时分析，系统发现食字号肠内处方风险后自动预警。 可将计算值与推荐量对比分析，将有差距的营养素重点标记出来。 |  |
| 23 | 营养素推荐 |  | 可计算出患者个体化的营养素推荐值，推荐范围涵盖宏量及微量营养素。 |  |
| 24 | 查房表 |  | 可根据条件来检索出查房病人清单。 查房病人清单可打印，包含查房需要了解的信息，如科室、床号、姓名、住院号、饮食医嘱，帮助营养（医）师更便捷地开展查房工作。 |  |
| 25 | 查房记录 |  | 营养（医）师查房后，持续性地记录患者的情况，把控患者的营养状况变化，为及时调整方案提供基础。 |  |
| 26 | 筛查监测 |  | 可查看患者历次筛查得分表。 |  |
| 27 | 体重/BMI监测 |  | 可查看入院期间体重/BMI的变化表。 |  |
| 28 | 食字号肠内监测 |  | 可查看每日使用的食字号肠内制剂及用量 可查看患者每日食字号肠内营养素摄入量。 |  |
| 29 | 营养报告 |  | 自动生成系统标准报告，含营养风险筛查记录、营养评估记录、肠内医嘱记录。 可记录与存档历次住院的营养报告。 可按住院号、姓名、科室等不同条件查询营养报告。 营养报告支持打印。 |  |
| 30 | 肠内标签打印 |  | ▲自动化生成食字号肠内营养标签。 根据多种查询条件查询医嘱，并实现批量选择打印肠内营养标签。 |  |
| 31 | 食字号肠内报表 |  | 需要配制的医嘱自动生成配制清单，方便制剂配制员快速完成配制工作。 需要配送的医嘱自动生成配送单，方便配送员高效准确配送制剂。 可统计一段时间内各肠内制剂及材料容器的消耗量。 |  |
| 32 | 食字号肠内制剂管理 |  | 食字号肠内制剂信息维护。 可设置常用食字号肠内制剂。 |  |
| 33 | 食材管理 |  | 可实现增加和删减食材，充分体现了库的开放和可拓展性。 |  |
| 34 | 菜谱管理 |  | 可以增加菜谱，或者修改菜谱食材搭配. |  |
| 35 | 科室管理 |  | 可自由维护需要营养管理的科室及科室简称。 |  |
| 36 | 餐次管理 |  | 可由营养科自由维护餐次。 |  |
| 37 | 互联互通 |  | ▲营养系统可支持与HIS、LIS、EMR接口互通（提供与医院HIS系统或集成平台嵌入截图证明） |  |
| 38 | 收费模块 |  | ▲营养系统可支持银联及钱包（透支及消费预授权）等多种线上\线下支付方式 |  |
| 39 | 院外跟踪模块 |  | ▲营养系统可支持患者出院后健康状态的跟踪 |  |
| 40 | 系统扩展服务 |  | ▲系统能够对接自助营养服务终端机，实现患者24小时根据医生开具的处方，患者自助支付、并通过二维码扫码进行自助领取营养产品,实现患者自助支付及取货。 |  |
| （三） | 移动诊疗系统 |  |  |  |
| 1 | 营养评价 |  | 1、▲系统针对不同患者状况，提供多种营养风险筛查方式进行组合选择。可提供NRS2002、MNA-SF、MUST、三种营养筛查方式。 2、根据患者基本信息、实际营养状况，快速录入，系统自带自动评分功能，最终会快速的生成评分分数及评分结论。 |  |
| 2 | 营养宣教 |  | 同时能满足快速、便捷的对住院病人开展营养宣教工作。既可针对个人宣教也可针对饮食医嘱进行宣教，满足宣教多样性的要求。 |  |

    - 2.其他要求

      - （一）系统、设备的安装、调试及上线

1、中标人负责所供设备（若有）、软件的安装、调试及上线，招标单位予以配合。

2、设备（若有）、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由投标人自行解决。

3、中标人在实施前提供详细的实施方案，并提交招标人认可。中标人应根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

（二）培训

1、培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。

2、根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

3、所有的培训费用必须计入投标总价。

- 招标项目商务要求；

### 1、项目要求

（1）项目工期要求∶合同签订后180天内完成软件安装、调试、培训及上线等全部实施工作。

（2）交货地点∶ 惠州市第六人民医院内。

（3）站点数限制：营养管理系统不允许有站点数限制；

（4）实现与院内已经使用的HRP系统、HIS系统、LIS系统、PACS系统、耗材系统、病案系统等与营养管理系统有连的业务系统做数据对接，实现营养管理系统的数据自动提取。在项目实施或免费维护期期间，上述信息系统如果发生变更，中标供应商应免费对接到新系统。

（5）本项目应包括软件系统开发、软硬件的安装调试，以及补充采购在安装调试过程中发现须补充建设的相关配套软件、硬件、设备、设施等。

（6）软件开发项目源代码编写应符合行业通用标准范围，代码中文注释量不低于30%，如使用第三方软件、控件和其它依赖库等，采购人具有相应的使用权、修改权和升级权。

（7）投标人必须指定专职于本项目的项目经理，配置相应的项目管理、系统分析、设计、开发、测试、培训、质量保证等人员，保证有足够的人员参加本项目的建设，确保项目顺利实施。

（8）参与本项目的技术人员应具有类似项目的开发经验，能够与用户进行良好沟通，具备相关产品集成、应用和开发的能力。

### 2、验收要求

（1）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

A、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

B、交付产品符合招标文件各项技术要求，性能满足要求。

C、项目完工后试用30工作日

（2）中标人应负责在项目验收前将项目的所有相关软硬件产品，以及有关产品和系统的说明书、安装手册、安装、验收报告等文档交付用户单位才予验收。

（3）中标人应根据系统设计方案提出验收方案和验收文档清单（包含软件功能、实施上线、运行维护等阶段），用户将根据验收方案对系统每个部分逐一进行项目验收。

### 3、售后服务要求

1、软件免费保修期1年，质保期内，应用软件的升级、维护均免费、为采购人提供技术支持，保证系统顺利运行。时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

2、免费维护期内，中标供应商应定期收集系统模块以及操作系统的运行日志，根据运行情况，动态调整、优化系统参数，每年至少提交两次运维报告（分上下两个半年），对其运维工作、系统完善、功能调整等事项进行总结，同时提出合理性建议，总结报告须得到采购人业务部门的认可。

3、在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、投标人必须有针对本项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出项目建设过程中质量监督和保证执行的措施。

5、质保期过后，投标人应提供系统软件终身维护服务，具体维护费用由医院和中标人通过合同或协议商定。

##### （1）日常维护

- 基础硬件设施维护

- 软件维护及升级更新

- 电话支持及上门技术支持

提供7X24电话支持服务，24小时内上门技术支持服务，通过电话进行问题答疑、事件排错和上门技术支持等服务。

- 突发状况支持

现场工程师能够解决大部分的运维问题，但是遇到一些复杂事件以及一些现场工程师解决有困难的事件，需成立专家组，提供二线全方位支持。

- 付款要求

- 合同签订后，甲方收到乙方开具的发票后三十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的20%；

- 项目所有模块上线正常运行并通过采购人内部验收后，甲方收到乙方开具的发票后三十个工作日内,甲方向乙方支付合同金额的30%；

- 项目实施完成及移交各类文档并通过甲方最终签字验收合格后，甲方收到发票后三十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的45%。

- 在本项目通过整体验收之日起，一年质保期满后，产品无质量问题并且乙方无违约行为，甲方向乙方支付合同总金额的5%

采购人不承担因资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

- 其他要求

- 安装实施工作应由中标人负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。应是中标人自己的专业安装队伍承担工程安装，并由中标人直接进行工程全过程监管，承担实施全过程的相关人员和施工安全责任。

- 中标人应提供安装调试工程流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到招标人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

- 现场管理

中标人在实施全过程中需服从招标人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。

- 安装现在工作和生活条件由中标人自行解决。

- 投标人应提供具体的培训方案，包括培训课程内容、计划、安排等。

- 同意招标方以任何形式对我方投标文件内容及招标方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

- 供应商保证所使用软件的产权合法性，任何知识产权纠纷与甲方无关。

  - 二、评标细则

| 评分因素 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）技术评审（70分） |  |  |  |
| 1 | 供应商综合实力 | 1、拥有营养相关软件著作权（本项评分的著作权证书必须具有“临床营养”、“营养”关键字样）≥2个且＜4个得1分，≥4个且＜6个得2分，≥6个得3分，＜2个本项不得分； 2、供应商具有ISO9001质量管理体系认证：得2分； 3、供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系标准认证：得2分； 4、供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证：得2分； 5、供应商具有ISO27001信息安全管理系统认证证书:得2分； 6、供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书:得2分； 7、供应商拥有“智能营养系统”相关发明专利证书:得2分； 8、供应商所投产品已通过2019年新颁布的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》，供应商具有国家信息安全等级保护二级认证（需提供公安部门备案证明、回执及等级评测报告）：得3分。 | 18分 |
| 2 | 行业案例及对接经验 | 2020年1月1日至今，同类营养系统项目案例每提供一个得1分。需要提供中标通知书及合同证明的复印件并加盖公章，以签订合同的时间为准，此项最多得3分。(未提供不得分) | 3分 |
|  |  | 项目与HIS等系统对接经验：提供验收上线报告与接口对接文档，提供三个对接经验得2分，未够三个不得分。（提供相关证明材料并加盖公章，不提供不得分） | 2分 |
| 3 | 项目团队 实力 | 项目目团队成员具备： 1.具备2名PMP（项目管理职业资格认证）证书 2.具备1名VCP(VMware Certified Professional )认证证书 3.具备1名计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级资格证书 符合以上每个条件得4分，共12分。 以上人员近三个月中任意一个月在响应供应商公司购买社保的证明（如加盖地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前三个月以内的任意一个月《社会保险参保人员证明》 | 12分 |
| 4 | 技术指标符合性 | 磋商小组审定供应商所投产品是否符合采购文件技术参数需求，技术参数全部满足采购文件中的技术参数的，得30分；经磋商小组审定，每有一条技术参数负偏离的扣1分，最低得0分；每有一条重要技术参数负偏离的扣2分，最低得0分； ▲为重要技术参数。 注：根据用户需求书的要求提供相关证明材料进行评审，不提供证明文件或证明材料未体现技术参数的不得分。 | 30分 |
| 5 | 安全功能设计 | 软件功能设计能够充分满足用户需求，系统的安全性包括了数据交换、业务集成和信息展现等。能够承受大批量的关键性数据的流转、交换和存储。 1）产品方案描述各功能点描述清晰、功能合理且具有一定前瞻性，得3分； 2）产品方案描述各功能点描述较清晰、功能较合理，得2分； 3）产品方案描述各功能点描述不清晰、功能不合理，得1分； 未提供方案不得分。 | 3分 |
| 6 | 服务支持 | 综合考虑投标设备的售后服务标准、响应时间、技术力量： 1）售后服务标准高，保障措施有力，响应时间短、解决问题及时，完全满足投标文件要求得2分； 2）售后服务标准合理，保障措施较合理，响应时间及时、基本满足投标文件要求得1分； 3）售后服务标准一般，保障措施较一般，响应时间一般得0分。 | 2分 |
| （2）价格部分（30分） |  |  |  |
| 价格（30分） |  | 价格分计算：以最低报价为满分基数，其余得分= 30-(报价-基数价格)/基数价格*30 | 30分 |

注：1、每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。

2、缺项或不合格，则该项为0分。

3、重要参数不得超过技术参数总数的10%。

# 第三部分  投标人须知

### 一、说  明

1、适用范围：本谈判文件适用于本投标邀请中所述项目的采购项目。

2、“采购人”是指：惠州市第六人民医院。

3、合格的投标人是指符合以下条件的：

（1）符合投标文件“供应商资格”规定要求；

（2）按要求进行了资格预审并通过；

4、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

5、合格的货物和服务：

“货物”是指投标人制造或组织符合谈判文件要求的货物等。投标文件中没有提及投标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院投标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其他服务。

- 投标人不得恶意竞价。对于报价低于平均报价60%的，评审小组有权要求投标人在现场或规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，评审小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的谈判人将被取消中标资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采买活动。

如出现两家及以上报价差异巨大（原则上为低于预算价50%的或成倍数下降的），评审小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理，有权否决谈判评审项目的预算价并要求重新审计。

7、无效报价的认定

（1）报价文件没有有效签署的；

（2）报价文件不响应评审小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而投标响应供应商又不能作出合理说明的；

（4）报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）评审小组认为本次报价不响应谈判文件实质性要求的；

（7）其它评审小组一致认为应作为无效报价的。

8、有以下情形的，将视为投标人互相串通投标，不得报名或投标无效：

（1）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的谈判响应文件由同一单位或个人编制；

（3）不同投标人的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）不同投标人的谈判响应文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的；

（6）不同投标人的投标响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

9、谈判人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

（6）谈判响应文件或报价文件中的签名代签或冒签的；

（7）被授权人委托他人投标，无委托书的。

10、“★”号条款：必须实质响应的条款，投标人不可负偏离，负偏离将导致技术分不得分，评审时认定为废标。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响谈判人的技术得分。

11、投标响应文件自谈判响应文件接收截止时点起，三个月内有效。

12、以下情形，拒收投标响应文件：

（1）逾期送达；

（2）未按投标文件要求密封。

13、有下列情形，评审小组将否决其投标：

（1）投标响应文件未经投标单位盖章和法人或单位负责人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标响应文件或者投标报价，谈判文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于投标最高投标限价的；

（5）投标响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应的，评审小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（6）谈判人有串通投标、弄虚作假等违法行为的；

（7）谈判响应文件出现雷同内容的；

（8）开标现场存在争议的。

14、供应商在招投标过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求中标/成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（3）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（4）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（5）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（7）中标/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（8）在谈判采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（9）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（12）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（13）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（14）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（15）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（16）不按招投标响应文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（17）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

（18）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（19）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（20）一年内累计达两次报名且未按规定提前一天发函告知不投标的。

15、投标人在响应投标文件中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改谈判文件的投标技术、商务等要求的将导致评审小组拒绝其投标。

二、招标文件

1、 招标文件主要由1) 投标邀请书；2) 采购项目内容；3) 投标人须知；4) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

2、投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

3、投标人应在收到招标文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对招标文件内容的质疑。

4、要求响应人报名后应参加投标，报名后不投标的应在投标截止日前一天前致函我院信息部说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。

三、投标文件的编制和数量

1、投标人提交的投标文件（含资格性文件）以及投标人与我院信息部就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

3、投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

4、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

5、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院信息部和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。

6、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

7、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8、投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

9、投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。如有疑问或正副本内容不一致的，一切以正本内容为准！

四、投标文件的递交

1、投标的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称、文件编号、包号及投标文件和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）前不得拆封”字样，封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

2、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充，也不得撤回。超过截止时点后的投标视为无效投标，不予接收。

3、投标人所提交的投标文件及附属非原件资料在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

五、开标、评标和定标

（一）开标

1、信息部在本招标书规定的日期、时间和地点组织开标。参加开标的代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件以供查验，原则上要求法人或被授权人亲自前来投标。确因不可抗拒之原因，委托他人前来投标的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近3个月社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须双方签名，未签名无效。如缺少上述资料，按投标无效处理。

2、各投标人验视文件的密封性完好无异议后，由纪委工作人员在监督人员现场宣读各投标人货物名称、投标价格等实质内容，各投标人签名确认，一旦签名确认各投标人不得再对开标现场提出异议，否则按恶意竞争及恶意诋毁论处，将被取消资格。

（二）评审小组的组成

1、评审小组按医院的规定从评审专家库中随机抽取的三名专家组成。评审小组在医院招标监督小组代表的监督下本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照医院的院内招投标实施细则和招标文件的要求进行评审及推荐中标人。

2、评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，评审小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）定 标

1、评审小组认为招标文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购办说明情况。

2、评审小组按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提交书面评标报告，按照得分由高到低的优选顺序对投标供应商进行排名。

3、评审小组按照评审标准在评标报告中确定排名第一的投标人为中标供应商，并在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

如出现得分一致的多名第一候选中标人时，由评审小组依据设备性能优越（即技术参数/方案响应最佳）的原则优选中标人。

4、中标供应商确定、公示无异议后，我院信息部发出中标通知书。中标供应商无正当理由不履行政府采购合同或放弃中标的，我院可以确定排名第二的投标人为中标供应商或者重新招标。中标供应商无故放弃中标的，应当依法承担法律责任。

5、凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交涉监管部门依法处理。

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者招标工作人员恶意串通；

（4）向采购人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（6）向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（8）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（9）将采购合同转包；

（10）提供假冒伪劣产品；

（11）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（12）有法律、法规规定的其他损害招标采购机构利益和社会公共利益情形的。

六、废标条件与处理

在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、公 示

1、评标完成确定中标人后，在我院官网发布中标公告。

2、中标公告时间截止未收到投诉或者异议,信息部发放中标通知书。

八、质 疑

1、供应商提出的询问或者质疑，由我院信息部受理，并进行答疑等相关工作。

2、对招标文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中标/成交结果的质疑应在中标/成交公告发出后的五个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须合理，实名，盖章，任何公司不得诬告。

3、质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑及无合理根据多次质疑的，都予以驳回，一并列入黑名单。

4、采购办受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

5、不能对同一事项重复质疑。

6、未按规定报名的或未在规定截止时间完成投标的，不得质疑，信息部不受理其任何质疑。