惠州市第六人民医院化粪池、排污井

清掏疏通项目市场调研

- 项目名称

| - 序号 | - 院区 | - 项目内容 | - 数量 | - 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 惠州市第六人民医院（含崇雅路分院） | - 惠州市第六人民医院化粪池、排污井清掏疏通项目 | - 1项 | - 拟1年 |

- 项目简介

1.项目所在地为惠州市第六人民医院（含崇雅路分院），具体对化粪池、排污井清掏疏通服务，服务内容包括但不限于：

1.1概况

排污总管指各楼宇至化粪池及各化粪池至污水站的总管，全长约0.996千米。

1.2化粪池、排污井分布具体位置由我院组织统一到现场勘察。

1.3按往年化粪池、污水井清掏情况，全院每月约25车（5吨车）。（具体数量以现场实际情况为准）

2.维护方案总体要求

（1）工作要求：

1.1  每月巡查总院、崇雅路分院化粪池、排污井使用情况；

1.2  化粪池每两个月全面彻底清理一次所有沉渣；

1.3  排污井每月清理一次；

1.4  排污总管按甲方需求进行疏通；

★1.5  化粪池、排污井的堵塞溢出，排污管道的堵塞等突发情况的紧急处理要求：1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题。

（2）服务要求：

1.1  清理人员在工作过程中必须严格遵守相关操作规程，做好相应安全防护措施。清理现场需设置临时围栏、警示设施，非作业人员严禁进入清理区域，化粪池井盖打开后工作人员不得离开现场；作业人员需佩戴口罩或防毒口罩、手套、雨鞋等防护用品，确保施工安全。因施工作业人员违规或操作失误导致工伤及其它事故，全部责任由中标单位负全责，采购人不负任何责任。施工完成后，必须密封化粪池、排污井盖板，清理现场环境卫生。

1.2   做好跟踪服务记录，必须如实填报化粪池清理、污水管道疏通登记表（包括清理时间、地点、施工人员、拍照记录）并有后勤工程人员确认签名为准。中标单位每季度须向招标方提交服务记录登记表及总结报告。

- （3）乙方在对化粪池进行清理的工作过程中如造成甲方的物品损坏，由乙方承担赔偿责任。

- （三）项目报名时间

报名时间：2024年1月25日-2024年2月1日

报名截止时间：2024年 2月1日下午5点

（四）提交资料清单：

请在报名时间有效期内按要求提交以下的资料，同时提供的所有材料务必须加盖公司的公章，否则一律无效。

具体提供的材料清单如下：

1. 市场调研电子版（详见附件2：市场调研表）；

2. 项目报价单;（清理化粪池、排污井报价以XX元/车/5吨为准，排污总管疏通报价以XX元/车/5吨为准）；

3. 相关资质证书复印件；

4. 若是法人报价，请提供法人资格证明书、法人身份证；

5. 若是被授权人报价，请麻烦提供被授权人的委托书、被授权人身份证及有效的社保缴交证明（含最近1-3个月）；

6. 诚信报价承诺书（详见附件二：诚信报价承诺书）；

请阅读诚信报价承诺书的内容，请务必做到承诺书里的要求后，才方可签字盖章。

本项目不组织统一的现场查看，请自行场地查看。如有需求请联系后勤保障部 彭工 联系电话：0752-6518001

将所有盖章版的资料扫描后，打包压缩（文件夹命名规则：项目名称-公司名称）发至邮箱hzlyhqbzb@163.com；