附件1

药品冷库建设项目需求参数

## 一、项目概况

- 1.项目名称：药品冷库建设项目

- 2.采 购 人：惠州市第六人民医院

- 3.项目地点：惠州市第六人民医院

二、需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 | 4.5m*3m*2.6m | / |
| 2 | 温度要求 | 2-8ºC | 符合医用冷库要求 |
| 3 | 电源线 | 380伏 | 走明线 |
| 4 | 冷库门 | 门洞内空80cm | 门扇页朝外开 |
| 5 | 备用移动发电机1台 | 5KW | 可备用5-6小时 |
| 6 | 消防门 | 门洞内空110cm | 门扇页朝外开 防火防盗 |

备注：冷库建设材料须用防火材料，符合冷库的标准

- 三、执行标准

- 1.GB/T 28842-2021《药品冷链物流运作规范》

- 2.医药冷库GSP认证要求及验收标准